	[image: image1.jpg]iZMiR-1982




	NUMUNE SAKLAMA KOŞULLARI 
	Doküman No
	ASL.LST.002

	
	
	Revizyon
	00

	
	
	Yürürlük Tarihi
	01/10/2006

	
	
	Sayfa
	2 / 5


	[image: image2.jpg]iZMiR-1982




	NUMUNE SAKLAMA KOŞULLARI 
	Doküman No
	ASL.LST.002

	
	
	Revizyon
	00

	
	
	Yürürlük Tarihi
	01/10/2006

	
	
	Sayfa
	3 / 5



DEÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ATIKSU LABORATUARI NUMUNE SAKLAMA KOŞULLARI LİSTESİ 

	Prosedür No
	Parametre Adı
	Numune Hacmi (ml, gr)
	Saklama Kabı
	Koruyucu
	Saklama Süresi

	ASL.SCP.001
	pH
	25
	Cam/Plastik
	Yerinde yapılır
	Saklanmaz

	ASL.SCP.002
	Kimyasal Oksijen İhtiyacı
	50
	Cam/Plastik
	2 ml/L H2SO4 ile 4 oC’de saklanır
	7 gün

	ASL.SCP.003
	Toplam Organik Karbon
	50
	Cam/Plastik
	2 ml/L H2SO4 ile 4 oC’de saklanır
	7 gün

	ASL.SCP.004
	Toplam Katı Madde
	100
	Cam/Plastik
	4 oC’de saklanır
	7 gün

	ASL.SCP.005
	Toplam Askıda Katı Madde
	100
	Cam/Plastik
	4 oC’de saklanır
	7 gün

	ASL.SCP.006
	Sabit ve Uçucu Katı Madde
	100
	Cam/Plastik
	4 oC’de saklanır
	7 gün

	ASL.SCP.007
	Çökebilen Katı Madde
	100
	Cam/Plastik
	4 oC’de saklanır
	7 gün

	ASL.SCP.008
	Yağ Gres
	1000
	Cam
	HCl ilavesi ile pH 2’de ve 4 oC’de saklanır
	24 saat

	ASL.SCP.009
	Sülfür
	100
	Cam/Plastik
	2 ml/L Zn asetat ile 4 oC’de saklanır
	7 gün

	ASL.SCP.010
	Sülfat
	-
	Cam/Plastik
	4 oC’de saklanır
	24 saat

	ASL.SCP.011
	Sülfit
	-
	Cam/Plastik
	4 oC’de saklanır
	24 saat

	ASL.SCP.012
	Çözünmüş Katı Madde
	100
	Cam/Plastik
	4 oC’de saklanır
	7 gün

	ASL.SCP.013
	Kalıntı Klor
	500
	Cam/Plastik
	4 oC’de saklanır
	-

	ASL.SCP.014-057-061
	Amonyak Azotu
	500
	Cam/Plastik
	0,8 ml/L H2SO4 ile 4 oC’de saklanır
	24 saat

	ASL.SCP.015-055
	Nitrit Azotu
	500
	Cam/Plastik
	0,8 ml/L H2SO4 ile 4 oC’de saklanır
	24 saat

	ASL.SCP.016
	Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı
	300
	Cam 
	0.7 ml H2SO4, 0.02 g sodyum azotür, 3 ml alkali iyodür ilavesiyle 4(C’de saklanır
	6 saat

	ASL.SCP.017
	Toplam Kjeldahl Azotu
	-
	-
	40 mg/L HgCl2 ilavesiyle 4(C’de saklanır
	Kararsız

	Prosedür No
	Parametre Adı
	Numune Hacmi (ml, gr)
	Saklama Kabı
	Koruyucu
	Saklama Süresi

	ASL.SCP.018-063
	Fosfor
	500
	Cam/Plastik
	0,8 ml/L H2SO4 ile 4 oC’de saklanır
	24 saat

	ASL.SCP.019
	Silisyum
	50
	Plastik
	4(C’de saklanır
	7 gün

	ASL.SCP.020
	Siyanür
	500
	Plastik/Cam
	NaOH ilavesiyle pH=12’de, 4(C’de saklanır 
	24 saat

	ASL.SCP.021
	Bor
	-
	Polietilen şişe
	
	-

	ASL.SCP.022-062
	Fenol
	500
	Plastik/Cam
	2 ml H2SO4/L ilavesiyle 4(C’de saklanır
	24 gün

	ASL.SCP.023
	Sertlik
	500
	Plastik/Cam
	0.8 ml H2SO4/L ilavesiyle 4(C’de saklanır
	24 saat

	ASL.SCP.024
	Asidite
	500
	Plastik/Cam
	4(C’de saklanır
	24 saat

	ASL.SCP.025
	Alkalinite
	500
	Plastik/Cam
	4(C’de saklanır
	24 saat

	ASL.SCP.026
	Kalsiyum
	100
	Plastik/Cam
	4(C’de saklanır
	7 gün 

	ASL.SCP.027
	Magnezyum
	100
	Plastik/Cam
	4(C’de saklanır
	7 gün 

	ASL.SCP.028
	Klorofil A 
	1000
	Amber Cam
	4(C’de saklanır
	2 gün

	
	Kurşun, Demir, Bakır, Toplam Krom, Çinko, Mangan, Kalay, Nikel, Arsenik, Bizmut, Kadmiyum, Antimoan
	100
	Plastik
	2 ml/L konsantre HNO3- ilavesiyle 4(C’de saklanır
	7 gün 

	ASL.SCP.029
	Cıva
	50
	Plastik
	0,5 mL der HCL ilavesiyle 4(C’de saklanır
	7 gün

	
	Sodyum, Potasyum
	-
	Polietilen/

Borasilikat
	HNO3- ilavesiyle pH=2’de, 4(C’de saklanır
	7 gün

	ASL.SCP.030-065
	İletkenlik
	-
	Plastik/Cam
	4(C’de saklanır
	
 7 gün

	ASL.SCP.031
	Selenyum ve Arsenik
	50
	Plastik
	HNO3- ilavesiyle pH=2’de, 4(C’de saklanır
	7 gün

	ASL.SCP.032
	Toprakta Çamurda ve Katı atıklarda ağır Metal 
	-
	-
	HNO3- ilavesiyle pH=2’de, 4(C’de saklanır
	7 gün

	Prosedür No
	Parametre Adı
	Numune Hacmi (ml, gr)
	Saklama Kabı
	Koruyucu
	Saklama Süresi

	ASL.SCP.034
	Renk
	50
	Plastik/Cam
	4(C’de saklanır
	24 saat

	ASL.SCP.035
	Bulanıklık
	-
	
	Karanlık odada saklanır
	24 saat

	ASL.SCP.036
	Yüzey Aktif Madde
	-
	Plastik/Cam
	4(C’de saklanır
	-

	ASL.SCP.040
	Parlama noktası
	200
	Cam
	Oda sıcaklığında
	7 gün

	ASL.SCP.041
	Atıkyağda ağır Metal 
	50
	Plastik
	4(C’de saklanır
	7 gün

	ASL.SCP.042-064
	Florür
	300
	Cam/Plastik
	4 oC’de saklanır
	-

	ASL.SCP.043
	Klorür
	100
	Cam/Plastik
	4 oC’de saklanır
	-

	ASL.SCP.044
	Kızdırma Kaybı
	100
	Cam/Plastik
	0-4 oC’de saklanır
	-

	ASL.SCP.045
	Toplam Azot (Katı) 
	100
	Cam/Plastik
	4 oC’de saklanır
	2 gün

	ASL.SCP.046
	Karbondioksit
	100
	Cam/Plastik
	4 oC’de saklanır
	6 saat

	ASL.SCP.049
	Krom (VI)
	100
	Cam/Plastik
	1 N NaOH ile pH 9’a ayarlanır ve 4 oC’de saklanır
	-

	ASL.SCP.050
	BTEX
	100
	Cam/Plastik
	4 oC’de saklanır
	2 hafta

	ASL.SCP.051
	Hidrokarbon
	100
	Cam/Plastik
	HCl ile pH 2’ye ayarlanır ve 4 oC’de saklanır
	24 saat

	ASL.SCP.052-058
	Anyonlar (Fl, Cl, NO2, NO, PO4,SO4)
	100
	Cam/Plastik
	4 oC’de saklanır
	24 gün

	ASL.SCP.056-059
	Nitrat Azotu
	100
	Cam/Plastik
	0,8 mL/L H2SO4 eklenerek,4 oC’de saklanır
	24 saat

	ASL.SCP.060
	Zayıf asitte çözünebilen Siyanür
	500 
	Cam/Plastik
	NaOH pH 12 ayarlanarak, 4 oC’de saklanır
	48 saat

	ASL.SCP.066
	Tuzluluk
	100
	Cam/Plastik
	4 oC’de saklanır
	-

	ASL.SCP.067
	Atıkyağda toplam halojen
	50
	Cam/Plastik
	4 oC’de saklanır
	-

	
	
	
	
	
	

	ASL.SCP.068
	Kulometrik Metodla Suda  Adsorplanabilir Organik Halojen Deneyi 
	200
	Cam/Plastik
	4 oC’de saklanır
	-

	ASL.SCP.069
	Toprakta Toplam Siyanür Deneyi 
	100
	Cam/Plastik
	NaOH pH 12 ayarlanarak, 4 °C’de saklanır
	24 saat

	ASL.SCP.071
	Renk (RES Metodu) Deneyi 
	100
	Cam/ Plastik
	4(C’de saklanır
	24 saat


	ASL.SCP.072
	RSC ve SAR Deneyi Standart 
	500
	Cam/ Plastik
	4(C’de saklanır
	24 saat

	ASL.SCP.073
	Toprakta Zayıf Asitte Çözünebilen Siyanür Deneyi 
	100
	Cam/Plastik
	NaOH pH 12 ayarlanarak, 4 oC’de saklanır
	48 saat

	ASL.SCP.075
	Deniz Suyunda Yüzer Madde Tayini 
	1000
	Cam/ Plastik
	4(C’de saklanır
	-

	ASL.SCP.081
	Toplam Azot (Suda)  Deneyi 
	1000
	Cam/ Plastik
	4(C’de saklanır
	

	ASL.SCP.083
	ICP-OES Cihazı ile Ağır Metal Analizi 
	100 
	Plastik
	2 ml/L konsantre HNO3- ilavesiyle 4(C’de saklanır
	7 gün 

	ASL.SCP.085
	Kulometrik metodla Toprakta Adsorplanabilir Organik Halojen Deneyi 
	100
	Cam/ Plastik
	4(C’de saklanır
	-

	ASL.SCP.087
	Toplam Azot (Suda) Cihaz Deneyi 
	1000
	Cam/ Plastik
	4(C’de saklanır
	-

	ASL.SCP.088
	Atıksuda Kloroform Ekstraksiyon metoduyla Fenol Deneyi 
	1000
	Cam/ Plastik
	0.8 ml derişik H2SO4/L ilavesiyle 4(C’de saklanır.
	-

	ASL. SCP.089
	Su ve Atıksuda Metilen Blue Metoduyla Sülfür Deneyi 
	100
	Cam/ Plastik
	Kabın içine 2 adet NaOH pelet atılır, 2M çinko asetat çözeltisinden 4 damla ilave edilir.  Eğer sülfür derişimi 64 mg/L den fazla ise ilave edilen çinko asetat miktarı arttırılır. Daha sonra su ağzına kader doldurulur.
	7 gün

	ASL. SCP.092
	Nitrat Azotu (Kadmiyum İndirgeme Metodu)  Deneyi 
	500
	Cam/ Plastik
	4(C’de saklanır
	2 gün

	ASL. SCP.093
	Deniz suyunda BOI Deneyi  
	300
	Cam/ Plastik
	0.7 ml H2SO4, 0.02 g sodyum azotür, 3 ml alkali iyodür ilavesiyle 4(C’de saklanır
	6 saat

	ASL. SCP.094
	Kuru Madde ve Nem Deneyi  
	100
	
	0-4(C’de saklanır
	-

	ASL. SCP.097
	Katı Atıkta Krom (VI) Deneyi 
	100
	
	0-4(C’de saklanır
	30 gün

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Güncelleme Bilgileri: 

	Hazırlayan

Cemile Yücel
	Onay

İlgi Karapınar
	Tarih

09/01/2023


	Güncelleme Bilgileri: 

	Hazırlayan

Cemile Yücel
	Onay

İlgi Karapınar
	Tarih

09/01/2023



[image: image1.jpg][image: image2.jpg]