	[image: image1.jpg]iZMiR-1982




	NUMUNE ALMA, TAŞIMA, SAKLAMA ve KABUL KOŞULLARI
	Doküman No
	KYL.606-3

	
	
	Revizyon
	00

	
	
	Yürürlük Tarihi
	03/02/2026

	
	
	Sayfa
	6 / 12


	[image: image2.jpg]iZMiR-1982




	NUMUNE ALMA, TAŞIMA, SAKLAMA ve KABUL KOŞULLARI 
	Doküman No
	KYL.606-3

	
	
	Revizyon
	00

	
	
	Yürürlük Tarihi
	03/02/2026

	
	
	Sayfa
	7 / 12



Tablo 1 Su numunelerinde çalışılacak farklı analitlerle ilgili olan kap türleri, koruma ve saklama şartları (TS EN ISO 5667-3)
	Analit/Analit Grubu
	Numune Marisi
	Numune miktarı(ml, gr)
	Kap Türü
	Koruma ve Saklama Şartları
	Maksimum Saklama Süresi

	Asidite
	Su/Atıksu/Denizsuyu
	100
	Plastik/Cam
	4(C’de saklanır
	24 saat

	Alkalinite
	Su/Atıksu/Denizsuyu
	200
	Plastik/Cam
	4(C’de saklanır
	24 saat

	Amonyak Azotu
	Su/Atıksu/Denizsuyu
	500
	Cam/Plastik
	0,8 ml/L H2SO4 ile 4 oC’de saklanır
	7 gün

	Anyonlar (Fl, Cl, NO2, NO, PO4,SO4)
	Su/Atıksu/Denizsuyu
	100
	Cam/Plastik
	4 oC’de saklanır
	24 gün

	AOX Adsorplanabilir Organik Halojen Deneyi 
	Su/Atıksu/Denizsuyu
	200
	Cam/Plastik
	der HNO3 ilavesiyle pH 1-2 arasında 4(C’de saklanır
	5 gün

	
	Su/Atıksu/Denizsuyu
	
	
	
	

	
	Su/Atıksu/Denizsuyu
	
	
	
	

	Askıda Katı Madde
	Su/Atıksu/Denizsuyu
	100
	Cam/Plastik
	4 oC’de saklanır
	7 gün

	
	Su/Atıksu/Denizsuyu
	
	
	
	

	Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı
	Su/Atıksu/Denizsuyu
	1000
	Cam 
	4(C’de saklanır
	6 saat

	Deniz suyunda BOI Deneyi  
	Su/Atıksu/Denizsuyu
	300
	Cam/ Plastik
	4(C’de saklanır
	1 gün

	
	Su/Atıksu/Denizsuyu
	
	
	
	

	Bor
	Su/Atıksu/Denizsuyu
	1000
	PE
	2 ml HCl/L ilavesiyle 4(C’de saklanır
	28 gün

	Bulanıklık
	Su/Atıksu/Denizsuyu
	50
	Plastik/Cam
	Karanlık odada saklanır
	24 saat

	Cıva
	Su/Atıksu/Denizsuyu
	500
	Plastik
	1 mL/100 mL der HNO3 ilavesiyle 4(C’de saklanır
	28 gün

	Çökebilen Katı Madde
	Su/Atıksu/Denizsuyu
	100
	Cam/Plastik
	4 oC’de saklanır
	2 gün

	Çözünmüş Katı Madde
	Su/Atıksu/Denizsuyu
	100
	Cam/Plastik
	4 oC’de saklanır
	7 gün

	Fenol
	Su/Atıksu/Denizsuyu
	500
	Cam
	2 ml H2SO4/L ilavesiyle 4(C’de saklanır
	24 gün

	Fenol Deneyi Atıksuda Kloroform Ekstraksiyon metoduyla 
	Su/Atıksu/Denizsuyu
	500
	Cam
	2 ml derişik H2SO4/L ilavesiyle 4(C’de saklanır.
	14 gün

	Florür
	Su/Atıksu/Denizsuyu
	300
	Cam/Plastik
	4 oC’de saklanır
	28 gün

	Fosfor
	Su/Atıksu/Denizsuyu
	100
	Cam
	4 oC’de saklanır
	48 saat

	Hidrokarbon
	Su/Atıksu/Denizsuyu
	1000
	Cam
	HCl ile pH 2’ye ayarlanır 
4 oC’de saklanır
	4 gün

	İletkenlik
	Su/Atıksu/Denizsuyu
	-
	Plastik/Cam
	4(C’de saklanır
	
 7 gün

	Kimyasal Oksijen İhtiyacı
	Su/Atıksu/Denizsuyu
	50
	Cam/Plastik
	2 ml/L H2SO4 ile 4 oC’de saklanır
	7 gün

	Toplam Kjeldahl Azotu
	Su/Atıksu/Denizsuyu
	500
	Cam/Plastik
	0,8 ml/L H2SO4 ile 4 oC’de saklanır
	7 gün

	Kalıntı Klor
	Su/Atıksu/Denizsuyu
	500
	Cam/Plastik
	4 oC’de saklanır
	15 dk

	Klorofil A 
	Su/Atıksu/Denizsuyu
	1000
	Plastik/Amber Cam
	4(C’de saklanır
	2 gün

	Klorür
	Su/Atıksu/Denizsuyu
	100
	Cam/Plastik
	-
	1 ay

	Karbondioksit
	Su/Atıksu/Denizsuyu
	100
	Cam/Plastik
	Hemen 
	15 dk

	Krom (VI)
	Su/Atıksu/Denizsuyu
	100
	Cam/Plastik
	1 N NaOH ile pH 9.3-9,7.’a ayarlanır ve 4 oC’de saklanır
	28 gün

	Metaller (Kurşun, Demir, Bakır, Toplam Krom, Çinko, Mangan, Kalay, Nikel, Arsenik, Bizmut, Kadmiyum, Antimon)
	Su/Atıksu/Denizsuyu
	100
	Plastik
	2 ml/L konsantre HNO3- ilavesiyle 4(C’de saklanır
	6 ay 

	Nitrit Azotu
	Su/Atıksu/Denizsuyu
	500
	Cam
	 4 oC’de saklanır
	24 saat

	Nitrat Azotu
	Su/Atıksu/Denizsuyu
	100
	Cam/Plastik
	2 mL/100 mL HCl eklenerek, 4 oC’de saklanır
	7 gün

	Nitrat Azotu (Kadmiyum İndirgeme Metodu)  Deneyi 
	Su/Atıksu/Denizsuyu
	500
	Cam/ Plastik
	H2SO4 ile pH˂2 ye ayarlanır ve 4(C’de saklanır
	48 saat

	pH
	Su/Atıksu/Denizsuyu
	25
	Cam/Plastik
	Yerinde yapılır
	Saklanmaz

	Renk
	Su/Atıksu/Denizsuyu
	50
	Plastik/Cam
	4(C’de saklanır
	24 saat

	Renk (RES Metodu) Deneyi 
	Su/Atıksu/Denizsuyu
	100
	Cam/ Plastik
	4(C’de saklanır
	24 saat

	Sabit ve Uçucu Katı Madde
	Su/Atıksu/Denizsuyu
	100
	Cam/Plastik
	4 oC’de saklanır
	7 gün

	Sertlik
	Su/Atıksu/Denizsuyu
	100
	Plastik/Cam
	0.8 ml H2SO4/L ilavesiyle 4(C’de saklanır
	6 ay

	Silisyum
	Su/Atıksu/Denizsuyu
	200
	Plastik
	4(C’de saklanır
	28 gün

	Serbest ve Toplam Siyanür
	Su/Atıksu/Denizsuyu
	500
	Plastik/Cam
	NaOH ilavesiyle pH≤12’de, 4(C’de saklanır 
	48 saat

	Sülfür
	Su/Atıksu/Denizsuyu
	100
	Cam/Plastik
	4 damla/100 mL Zn asetat ile 4 oC’de saklanır
	2 gün

	Sülfür Deneyi Su ve Atıksuda Metilen Blue Metoduyla
	Su/Atıksu/Denizsuyu
	100
	Cam/ Plastik
	Kabın içine 2 adet NaOH pelet atılır, 2M çinko asetat çözeltisinden 4 damla ilave edilir.  Eğer sülfür derişimi 64 mg/L den fazla ise ilave edilen çinko asetat miktarı arttırılır. Daha sonra su ağzına kader doldurulur.
	7 gün

	Sülfat
	Su/Atıksu/Denizsuyu
	-
	Cam/Plastik
	4 oC’de saklanır
	28 gün

	Sülfit
	Su/Atıksu/Denizsuyu
	-
	Cam
	4 oC’de saklanır
	3 gün

	Toplam Azot 
	Su/Atıksu/Denizsuyu
	1000
	Cam/ Plastik
	HCl ve H2SO4 ile pH 2’ye ayarlanır ve 4 oC’de saklanır
	7 gün

	Toplam Fosfor
	Su/Atıksu/Denizsuyu
	100
	Cam/Plastik
	2 ml/L H2SO4 ile pH˂2 ye ayarlanır ve 4 oC’de saklanır
	28 gün

	Toplam Organik Karbon
	Su/Atıksu/Denizsuyu
	50
	Cam/Plastik
	2 ml/L H2SO4 ile pH˂2 ye ayarlanır ve 4 oC’de saklanır
	7 gün

	Toplam Katı Madde
	Su/Atıksu/Denizsuyu
	100
	Cam/Plastik
	4 oC’de saklanır
	7 gün

	Tuzluluk
	Su/Atıksu/Denizsuyu
	240
	Cam
	4 oC’de saklanır
	6 ay

	Yağ Gres
	Su/Atıksu/Denizsuyu
	1000
	Cam
	HCl veya H2SO4 ilavesi ile pH 2’de ve 4 oC’de saklanır
	24 gün

	Zayıf asitte çözünebilen Siyanür
	Su/Atıksu/Denizsuyu
	500 
	Cam/Plastik
	NaOH pH 12 ayarlanarak, 4 oC’de saklanır
	24 saat

	PAH
	Su/Atıksu/Denizsuyu
	5000 
	PTFE kapaklı cam

	Numunenin klorlanmış olduğundan şüpheleniliyorsa, numunenin her 1000 ml'si için, numune alındıktan sonra (veya numune alındıktan sonra) kaba 80 mg Na2S2O3·5H2O (6.1.1) ekleyin.
	1 gün (n-heksan ilavesinden sonra)
3 gün.



Tablo 2 Sedimentler, askıdaki maddeler ve çamurlar üzerinde çalışılacak olan farklı analitlerle ilgili olan kap türleri, koruma ve saklama şartları (TS EN ISO 5667-15)
	Çalışılacak olan analit
	Kap türü a
	Minimum numune miktarı b
	Koruma ve saklama şartları
	Maksimum saklama süresi c
	Yorumlar

	Asitlik
	P veya G
	50
	1 °C ila 5 °C, karanlık ve hava geçirmez
	14 gün
	

	Amonyaklı nitrojen
	P veya G
	50
	1 °C ila 5 °C, karanlık ve hava geçirmez
	24 saat
	Çamur parametresi

	Anyonlar
(Cl, Br ve SO4)
	P veya G
	50
	1 °C ila 5 °C, karanlık ve hava geçirmez
	1 ay
	

	Adsorplanabilen organik bağlı halojenler (AOX)
	P veya G
	50
	1 °C ila 5 °C, karanlık ve hava geçirmez
	7 gün
	

	Biyokimyasal (biyolojik) oksijen ihtiyacı (BOD)
	P veya G
	50
	1 °C ila 5 °C, karanlık ve hava geçirmez
< - 18 °C
	24 saat
1 ay
	

	BTEX
	PTFE yüzeyli silikon septum kapaklı 40 mL'lik şeffaf şişeler
	5 gr
	Numune üzerine 10 ml su eklenir.

4±2 ºC 
	48 saat
	

	İletkenlik
	P veya G
	50
	1 °C ila 5 °C, karanlık ve hava geçirmez
	24 saat
	

	Krom VI
	P veya G
	50
	1 °C ila 5 °C, karanlık ve hava geçirmez
	24 saat (çamur)
2 gün (sediment)
	

	Siyanürler
	P
	50
	< - 18 °C
1 °C ila 5 °C, karanlık ve hava geçirmez
	1 ay
4 gün
	

	Kuru madde (kuru kütle)
	P veya G
	50
	1 °C ila 5 °C, hava geçirmez
	7 gün
	

	Ekstrakte edilebilen organik halojenler (EOX)
	
	50
	“Adsorplanabilen organik bağlı halojenlere (AOX)” bakınız
	
	

	Kjeldal azotu
	P veya G
	50
	1 °C ila 5 °C, karanlık ve hava geçirmez
	24 saat (çamur)
7 gün (sediment)
	

	Kızdırma Kaybı
	
	100
	Cam/Plastik
	0-4 oC’de saklanır
	-

	Cıva 
	P veya G
	50
	1 °C ila 5 °C, karanlık ve hava geçirmez
	4 gün
	

	Metaller
	P veya G
	50
	1 °C ila 5 °C, karanlık ve hava geçirmez
P veya G < - 18 °C, karanlık ve hava geçirmez
Yaklaşık 60 °C’de kuru ve ortam sıcaklığında saklayın; karanlık ve hava geçirmez
	1 ay
6 ay
6 ay
	Cıva için geçerli değildir.

	Hidrokarbonlar C10-C40
	G
	100
	4 °C, karanlık ve hava geçirmez

	1 hafta



	

	Nitrat
	P veya G
	50
	1 °C ila 5 °C, karanlık ve hava geçirmez
	24 saat (çamur)
7 gün (sediment)
	

	Nitrit
	P veya G
	50
	1 °C ila 5 °C, karanlık ve hava geçirmez
	 24 saat içerisinde
	

	Yağ ve gres
	G
P
G
	100
	1 °C ila 5 °C, karanlık ve hava geçirmez
< - 18 °C
Sodyum sülfat ilave edin (4.2): 50 g numuneye 25 g
	1 ay
6 ay
6 ay
	

	Ortofosfat
	P veya G
	50
	1 °C ila 5 °C, karanlık ve hava geçirmez
	24 saat (çamur)
7 gün (sediment)
	

	pH (sahada)
	Numune alım cihazı
	50
	Islak bozulmamış
	Yok
	Sahada belirleyin

	pH (laboratuvarda)
	P veya G
	50
	1 °C ila 5 °C, karanlık ve hava geçirmez
	24 saat
	

	Fosfor (toplam)
	P veya G
	50
	1 °C ila 5 °C, karanlık ve hava geçirmez
	24 saat (çamur)
1 ay (sediment)
	

	Yarı ve hiç uçucu olmayan organik bileşikler
	PTFE kaplı kapta G
	Grup başına 50
	1 °C ila 5 °C sıcaklıkta ekstrakte edin ve saklayın, karanlık ve hava geçirmez
< - 18 °C sıcaklıkta ekstrakte edin ve saklayın, karanlık ve hava geçirmez
	1 ay
6 ay
	

	Sülfür
	P veya G
	50
	pH > 10,5; 1 °C ila 5 °C; karanlık, hava geçirmez ve anoksik
5 ml %10 çinko asetat ilave edin
	7 gün
	

	Toplam organik karbon (TOC)/inorganik karbon (IC)
	PTFE kaplı kapta G
	25
	1 °C ila 5 °C, karanlık ve hava geçirmez
< - 18 °C, karanlık ve hava geçirmez
	1 ay

6 ay
	

	Toplam Azot (Katı) 
	G/P
	100
	4ºC C’de saklanır
	2 gün
	

	Yağ ve gres
	PTFE kaplı kapta G
	50
	1 °C ila 5 °C, karanlık ve hava geçirmez
Metanolle ekstrakte edin ve 1 °C ila 5 °C sıcaklıkta, karanlık ve hava geçirmez bir yerde saklayın
Metanolle ekstrakte edin ve <- 18 °C sıcaklıkta, karanlık ve hava geçirmez bir yerde saklayın
	4 gün


1 ay


6 ay
	


a
P = Plastik, PE (polietilen), PTFE (politetrafloroetilen), PVC [poli(vinil klorür)], PET [poli(etilen tereftalat)], G= Cam
b
Islak maddeye bağlı olarak, belirli bir analitin belirlenmesine yönelik minimum saha numune büyüklüğü. Birden fazla analitin aynı sahadan numune alınarak analiz edildiği durumlarda, kütlelerin toplamından daha az bir numune kütlesi yeterli olabilir.

c
Taşıma süresi dahil.

Tablo 3 Toprak üzerinde çalışılacak olan farklı analitlerle ilgili olan kap türleri, koruma ve saklama şartları (TS ISO 18400-105)
	Çalışılacak analit grubu
	Kap türü
	Minimum numune miktarı
	Koruma ve saklama şartları
	Maksimum saklama süresi

	İnorganikler
	Torba
	1 kg
	-
	-

	Yağlar ve Katranlar
	Geniş ağızlı cam şişeler
	1 kg
	4±2ºC
	4 gün

	Uçucu olmayan organik bileşikler
	Geniş ağızlı cam şişeler
	1 kg
	-
	-

	Yarı uçucu organik bileşikler (PAH, PCB)
	Geniş ağızlı cam şişeler
	1 kg
	4±2ºC
	4 gün

	Uçucu organik bileşikler (BTEX
	PTFE yüzeyli silikon septum kapaklı 40 mL'lik şeffaf şişeler
	5 gr
	Numune üzerine 10 ml su eklenir.
4±2ºC 
	48 saat


Tablo 4. İçme, Kullanma, Yüzeysel Su, Yeraltı Suyu ve Atıksu Matrikslerinde Mikrobiyolojik Analizler için Kap türleri, Koruma ve Saklama Şartları (TS EN ISO 19458)
	Çalışılacak Analit Grubu
	Kap Türü
	Minimum Numune Miktarı
	Koruma ve Saklama Şartları
	Maksimum Saklama Süresi

	Genel Bakteriyoloji


(Koliform, E. coli, Fekal Enterokok, Koloni Sayımı (22-36 (C)
	Steril Cam veya Plastik (PP/PE)

(Numune klorlu ise Tiyosülfatlı şişe tercih edilmelidir)
	250- 500 mL
	Işıktan korunmalı,

Soğuk zincir (5(3 (C)

Dondurulmamalıdır
	İdeal: < 8 saat

Maks: 24 saat

	Anaerobik Sülfit İndirgeyen Clostridia Sayımı
	Steril Cam veya Plastik (PP/PE)

(Numune klorlu ise Tiyosülfatlı şişe tercih edilmelidir)
	250- 500 mL
	Işıktan korunmalı,

Soğuk zincir (5(3 (C)

Dondurulmamalıdır
	İdeal: < 8 saat


Maks: 24 saat

	Salmonella spp. Aranması
	Steril, Geniş Ağızlı, Cam veya Plastik Kap
	1 Litre
	Soğuk zincir (5(3 (C)
	24 saat

	Legionella spp Aranması
	Steril Cam veya Plastik

(Numune klorlu ise Tiyosülfatlı şişe tercih edilmelidir)
	1 Litre
	Işıktan korunmalı,

Soğuk zincir (5(3 (C)

Dondurulmamalıdır
	İdeal: < 24 saat


Maks: 48 saat

	Pseudomonas aeruginosa Sayımı
	Steril Cam veya Plastik

(Numune klorlu ise Tiyosülfatlı şişe tercih edilmelidir)
	250 - 500 mL
	Işıktan korunmalı,

Soğuk zincir (5(3 (C)

Dondurulmamalıdır
	İdeal: < 8 saat


Maks: 24 saat


Tablo 5. Sediment ve Arıtma Çamuru Matrikslerinde Mikrobiyolojik Analizler için Kap türleri, Koruma ve Saklama Şartları (TS EN ISO 5667-13, 5667-15)

	Çalışılacak Analit Grubu
	Kap Türü
	Minimum Numune Miktarı
	Koruma ve Saklama Şartları
	Maksimum Saklama Süresi

	Genel Bakteriyoloji


(Koliform, E. coli, Fekal Enterokok, Koloni Sayımı (22-36 (C)
	Steril Geniş Ağızlı Cam veya Plastik (PP/PE) – Steril Numune Torbası
	200- 500 g
	Işıktan korunmalı,

Soğuk zincir (5(3 (C)

Dondurulmamalıdır
	İdeal: < 24 saat

Maks: 48-72 saat

	Anaerobik Sülfit İndirgeyen Clostridia Sayımı
	Steril Geniş Ağızlı Cam veya Plastik (PP/PE) – Steril Numune Torbası
	200- 500 g
	Işıktan korunmalı,

Soğuk zincir (5(3 (C)

Dondurulmamalıdır
	İdeal: < 24 saat

Maks: 48-72 saat

	Salmonella spp. Aranması
	Steril Geniş Ağızlı Cam veya Plastik (PP/PE) – Steril Numune Torbası
	200- 500 g
	Işıktan korunmalı,

Soğuk zincir (5(3 (C)

Dondurulmamalıdır
	İdeal: < 24 saat

Maks: 48-72 saat

	Legionella spp Aranması
	Steril Geniş Ağızlı Cam veya Plastik (PP/PE) – Steril Numune Torbası
	200- 500 g
	Işıktan korunmalı,

Soğuk zincir (5(3 (C)

Dondurulmamalıdır
	İdeal: < 24 saat

Maks: 48-72 saat

	Pseudomonas aeruginosa Sayımı
	Steril Geniş Ağızlı Cam veya Plastik (PP/PE) – Steril Numune Torbası
	200- 500 g
	Işıktan korunmalı,

Soğuk zincir (5(3 (C)

Dondurulmamalıdır
	İdeal: < 24 saat

Maks: 48-72 saat


Tablo 6. Eko-toksikolojik Analizler için Kap türleri, Koruma ve Saklama Şartları (TS EN ISO 5667-16)

	Çalışılacak Analit Grubu
	Kap Türü
	Minimum Numune Miktarı
	Koruma ve Saklama Şartları
	Maksimum Saklama Süresi

	ZSF (Zehirlilik Seyrelme Faktörü)


(Balık Biyodeneyi - Lepistes Balığı)
	Kimyasal olarak inert Plastik (PE/HDPE/PET) veya Cam
	2.5 - 5 Litre


(Seyreltme serileri ve tekrar sayıları için yüksek hacim gerekir)
	Işıktan korunmalı,

Soğuk zincir (5(3 (C)

Kimyasal Koruyucu EKLENMEZ
	İdeal: < 24 saat


Maks: 48 saat

	Daphnia magna Akut Toksisite Testi
	Sıvı numuneler için: 

Kimyasal olarak inert Plastik veya Cam
Katı numuneler için:
Steril Geniş Ağızlı Cam veya Plastik (PP/PE) – Steril Numune Torbası
	Sıvı numuneler için: 

1 - 2 Litre ; 
Katı numuneler için: 200- 500 g

	Işıktan korunmalı,

Soğuk zincir (5(3 (C)

Dondurulmamalıdır
	İdeal: < 24 saat

Maks: 48 saat

	Mikrotoks (Vibrio fischeri) Akut Toksisite Testi 
Bakteriyel Lüminesans İnhibisyonu
	Borosilikat Cam Şişe

(Plastik kaplardan sızabilecek maddeler bakteriyi etkileyebilir)
	100 - 250 mL

(Test hacmi azdır ancak pH ayarı için yedek gerekir)
	Karanlıkta,

Soğuk zincir (5(3 (C)

(Gerekirse −20 (C'de dondurulabilir- Standart izin verir)
	+4 (C'de: 24 saat

-20 (C'de: 1-2 ay


	Güncelleme Bilgileri: 

	Hazırlayan

Duygu Totur Pamık
	Onay

Ebru Çokay
	Tarih

03/02/2026


	Güncelleme Bilgileri: 

	Hazırlayan

Duygu Totur Pamık
	Onay

Ebru Çokay
	Tarih

03/02/2026



[image: image1.jpg][image: image2.jpg]